## Sheet5
Material	U	A	Ceiling		Interior			Exterior			Uaint	Uaext	FP	Length (m)	Width (m)	Height (m)	Window Area (m2)	Door Area (m2)			R: US→SI
Gypsum ½ in	12.6183629718194	12.00513728	Stud	Space	Stud	Space	Door	Stud	Space	Window	36.9996156326562	17.8403678082652	0.206150760269732	4.2672	2.7432	2.286	1.11483648	4.02063712			0.1761101838
Gypsum ½ roof	12.6183629718194	11.70578304	0.914446278844194	12.1827438828212	0.841273835514201	12.5592429139435	10.501908721533	1.04490116543445	15.5991628453925	1.1963037974383
Gypsum ½ out	12.6183629718194	14.91093792
Insulation panel	1.8927544457729	1.11483648
Air space (vert in)	3.34539233089139	10.87965566
Air space (vert out)	3.34539233089139	13.51303749
Air space (horz)	2.26673779429557	10.60836588
Door	2.61200113516661	4.02063712
Siding	5.9665072221448	14.91093792
Air film (vert in)	8.29026447248532	12.00513728
Air film (vert ext)	8.29026447248532	14.91093792
Air film (horz, up)	9.2555692398295	11.70578304
Air film (horz, down)	6.13252440430421	11.70578304
2x4 stud ceiling	1.29788876281571	1.09741716
2x4 stud int	1.29788876281571	1.12548162
2x4 stud ext	1.29788876281571	1.39790043
Fill factor (16 in oc)	0.09375
Fenestration	6.1605399773365	1.11483648

## Sheet1
UAext (W/k)	UAint (W/k)	FP	Heat W/DM	Moisture kg/s/DM	Supp. Heat	Waste heat	R (K m2/W)	Airflow (m3/s)	Dehumidifier (kg H20/s)	cfm	pints/day
36.9996156326562	17.8403678082652	0.206150760269732	11.8017857142857	2.444142342353E-06	1500	1250	0.880550919	2.24E-01	4.87E-04	4.75E+02	8.76E+01
Exterior Temp	Exterior RH	AC Temp	AC RH	Interior Temp	Interior RH	Tsoil	Racks	DM per rack (kg)
308.16	0.9	297.048888888889	0.35	302.604444444444	0.35	297.048888888889	9	50
gh	gm	Hext	hext	vext	Hac	hac	vac	Hint	hint	vint
5310.80357142857	0.001099864054059	3.28E-02	1.19E+05	9.22E-01	6.45E-03	4.01E+04	8.53E-01	8.98E-03	5.21E+04	8.72E-01
						1175.25132887974

## Sheet2
Patm (Pa)	T (K)	RH (frac)	Ps (Pa)	hfg (J/kg)	Pv (Pa)	H (kg H2O/kg DA)	gamma	Tdp	h (J/kg DA)	v (m3/kg DA)
1.01E+05	308.16	0.9	5.62E+03	2419033.5106	5.06E+03	3.28E-02	2.11448654192753	305.98631253131	1.19E+05	9.22E-01
1.01E+05	297.048888888889	0.35	2.96E+03	2445542.00215556	1.04E+03	6.45E-03	0.529243533916072	280.658567880698	4.01E+04	8.53E-01
1.01E+05	302.604444444444	0.35	4.11E+03	2432287.75637778	1.44E+03	8.98E-03	0.856304397968142	285.515171910153	5.21E+04	8.72E-01